附件1

北京市住宅物业管理示范项目创建标准

| 序号 | 项目 |  | 具体要求 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、社区党支部发挥党建引领作用 |  |  |  | 5 |
| 1 | 党的工作覆盖 |  | 成立党组织、联合党组织或以其它形式实现党的工作的覆盖 | 1 |
| 2 | 机制 建立 |  | 落实“双向进入、交叉任职”机制 | 1 |
| 3 | 活动 情况 |  | 组织开展党建活动 | 1 |
| 4 | 发挥党建引领作用 |  | 组织开展党员责任区、党员示范岗、党员志愿服务等活动 | 1 |
| 5 | 基层治理 |  | 组织项目积极参与街道社区开展的工作 | 1 |
| 二、业委会、物管会发挥作用 |  |  |  | 4 |
| 1 | 组建情况 |  | 小区依法组建了业委会或物管会 | 1 |
| 2 | 履职情况 |  | 业委会或物管会依法备案、业委会或物管会定期召开会议、执行业主大会的决定 | 1 |
| 3 | 业主服务情况 |  | 业委会或物管会及时了解业主、物业使用人的意见，并定期向业主通报工作情况 | 1 |
| 4 | 参与解决矛盾情况 |  | 业委会或物管会协调解决因物业使用维护和管理产生的纠纷 | 1 |
| 三、物业管理规范、标准 |  |  |  | 91 |
| （一）项目综合管理 |  |  |  | 10 |
| 1 | 信息 公示 | 物业服务企业在显著位置公示企业信息、物业服务内容和标准、特约服务内容及收费标准、24小时服务报修电话等 |  | 1 |
| 2 | 办公 设备 | 具备物业管理服务所需的相关办公用具和设备等 |  | 1 |
| 3 | 制度 建设 | 建立健全物业管理规章制度，根据服务区域内的实际需求和特点，编制该区域物业管理服务计划和方案，并组织实施 |  | 1 |
| 4 | 人员 管理 | 物业服务人员统一着装、佩戴工牌；特种作业人员应持证上岗，且在有效期内；定期组织物业服务人员进行相关业务培训，留存记录 |  | 1 |
| 5 | 档案 管理 | 建立客户档案，规范管理物业管理服务过程的各类资料和记录等，档案资料应分类成册、标志清晰、内容齐全 |  | 1 |
| 6 | 项目 管理 | 专项服务委托管理应签订专项服务委托合同，明确双方权利义务；专项服务企业应符合相关部门的资质要求，操作人员应持有相应的职业资格证书；专项服务企业人员应当佩戴工牌；物业服务企业对专项服务进行监督及评价管理 |  | 1 |
| 7 | 突发事件管理 | 对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全突发事件管理，拟定适应项目特点的应急预案，适时培训、演练；发生突发性事件时，及时采取应急措施，报告相关部门并协助处理 |  | 1 |
| 8 | 标志 标识 | 结合项目特点，实施标志管理，标志应清晰、准确、醒目、温馨、规范，起到提示、警示性作用，并有标志管理台账 |  | 1 |
| 9 | 人员 配置 | 物业服务企业按照合同约定配置项目人员 |  | 2 |
| （二）客户服务 |  |  |  | 13 |
| 1 | 客户 接待 | 根据服务区域实际情况，设立服务站点 |  | 1 |
| 2 |  | 公示24小时服务电话,提供接报修、投诉处置、咨询、回访等服务 |  | 1 |
| 3 |  | 客户的咨询、投诉，物业企业在5个工作日内予以答复并处理 |  | 1 |
| 4 | 客户 报修 | 设施设备报修按合同约定时间到场并完成，急修一般情况120分钟内完成 |  | 1 |
| 5 |  | 设施设备报修的维修及时率达到95%，维修合格率大于95%，维修回访率100%以上 |  | 1 |
| 6 |  | 报修、维修记录清晰、完整并按月统计分析 |  | 1 |
| 7 | 意见反馈管理 | 每年开展1次客户服务意见和建议的征询，覆盖率不低于90%，回收率90%以上，客户满意率95%以上，对合理意见进行统计分析并有针对性的回复 |  | 1 |
| 8 |  | 对客户不满意事项回访率95%以上、处理率95%以上，客户回访记录清晰、完整 |  | 1 |
| 9 | 通知 管理 | 服务区域内重要服务事项或影响客户正常生活的内容，应在显著位置张贴通知 |  | 1 |
| 10 |  | 接到相关部门停水、停电、停气通知，应提前以通知、公告、广播、信息化平台等形式通知客户 |  | 1 |
| 11 |  | 服务区域内即将发生或已发生的与客户相关的重大事宜，应即时通知客户 |  | 1 |
| 12 | 沟通 管理 | 建立与客户沟通管理流程或机制，并按人、物、事等类别建立处置流程图 |  | 1 |
| 13 | 重大活动管理 | 重大活动或重要节假日前组织综合检查，检查及整改记录清晰完整并可追溯 |  | 0.5 |
| 14 |  | 对客户安排的重大活动及时协助配合 |  | 0.5 |
| （三）房屋及设施设备管理 |  |  |  | 31.5 |
| 1 | 基础 管理 | 建立房屋及共用设施设备管理台帐，并实施动态管理 |  | 0.5 |
| 2 |  | 标志管理统一清晰完整，有限空间设有明显警示标志，危及人身安全的设施设备设有明显警示标志和防范措施 |  | 1.5 |
| 3 |  | 房屋及附属设施设备安全普查每年进行1次，根据普查情况，及时报告物业服务委托单位 |  | 0.5 |
| 4 |  | 制定房屋及设施设备年度运行管理和维修养护计划 |  | 0.5 |
| 5 |  | 建立房屋及设施设备管理运行档案 |  | 1 |
| 6 |  | 房屋及设施设备运行、检查、维修、保养记录齐全 |  | 2 |
| 7 |  | 巡查、维修和保养记录齐全 |  | 2 |
| 8 |  | 水、电等急迫性维修工作，维修人员应30分钟内达到现场并维修，一般性急修，维修人员2小时内到达现场并维修 |  | 2 |
| 9 |  | 客户报修有完整的报修、维修记录，维修满意率90%以上 |  | 1.5 |
| 10 |  | 对设备故障及重大或突发性事件有应急方案和现场处理措施、处理记录 |  | 1 |
| 11 | 房屋及共用部位管理 | 房屋墙面、地面、屋面等共用部位每季度巡视检查1次，出现的裂缝、破损、贴砖脱落损坏等现象及时维修，并报告相关部门 |  | 1 |
| 12 |  | 楼梯、通道、门窗、玻璃等共用部位每月至少巡视检查2次，有损坏现象的5天内修复 |  | 1 |
| 13 |  | 屋面天沟、落水口、雨水管、雨污排水管道每年应在雨季前检查1次 |  | 1 |
| 14 |  | 上汛期间，安全巡视检查每日1次，发现排水设施不通畅或安全隐患及时清理排除，并报告相关部门 |  | 1 |
| 15 |  | 极端恶劣天气前后进行专项检查，发现问题及时报告相关部门，并协助配合应急抢修及保障服务 |  | 1 |
| 16 | 设备运行维护管理 | 设备机房有防小动物、防火、绝缘保护等安全措施；配电设备内张贴设备系统图，机房内张贴应急预案流程图、特种作业人员资格证书复印件 |  | 1 |
| 17 |  | 设施设备每天巡视检查1次 |  | 2 |
| 18 |  | 供水设备、水箱、蓄水池每天巡视检查1次，并实施加锁安全管理 |  | 2 |
| 19 |  | 二次供水水箱、生活用水蓄水池等符合属地管理规范要求 |  | 1 |
| 20 |  | 每年上汛前对排水设施进行检查，污水泵汛期每天巡视检查1次，平时每月巡视、手动启动测试1次 |  | 1 |
| 21 |  | 雨水井、污水井每年疏通1次，化粪池每年清掏2次 |  | 0.5 |
| 22 |  | 中央空调系统的日常维修养护，定期对空调机房进行巡视检查；定期清洗、更换过滤网；定期清洗、消毒送风机、风口；系统换季开、停机时按要求进行保养。 |  | 1 |
| 23 |  | 消防设施设备全面检测每半年1次，记录完整清晰准确并存档 |  | 1 |
| 24 |  | 避雷系统每年雨季前检测1次，发现问题或安全隐患及时排除并报告相关部门 |  | 0.5 |
| 25 |  | 楼宇对讲、视频监控、周界报警、电子巡更等技防设施每季度巡视检查、维护1次 |  | 0.5 |
| 26 |  | 电梯每天巡视检查1次 |  | 1 |
| 27 |  | 接到电梯故障报告，物业维修人员应在15分钟内赶到现场并及时处理，专业维修人员应在20分钟内到达现场 |  | 1.5 |
| 28 |  | 院区灯、楼道灯等公共照明每周巡视检查1次，完好率不低于95%，并按约定时间定时开关 |  | 1 |
| （四）安全防范管理 |  |  |  | 19 |
| 1 | 基础 管理 | 结合项目特点，建立健全各项安全管理规章制度 |  | 1 |
| 2 |  | 结合项目特点，选取重要消防管理制度如紧急事故应急预案等上墙张贴 |  | 1 |
| 3 |  | 紧急事故应急处置分工明确，责任到人 |  | 1 |
| 4 |  | 配备安全防范工具、设备并建立管理台帐 |  | 1 |
| 5 | 消防安全管理 | 明确消防安全责任，包括：确定消防安全责任人、消防安全管理人、消防设施和器材维护管理人，并逐级签订消防安全管理责任书 |  | 1 |
| 6 |  | 向客户宣传普及消防安全知识每季度1次 |  | 1 |
| 7 |  | 应急预案全员培训及演练每年不少于2次，并及时对应急预案内容进行更新、补充 |  | 2 |
| 8 |  | 建立消防管理的重点部位、重要区域台账，明确重点部位责任人，配备必要的消防器材，按相关规定值守、运行并记录 |  | 1 |
| 9 |  | 防火巡视检查每日1次，节假日、重大活动前进行专项检查并形成书面检查总结报告 |  | 1 |
| 10 |  | 灭火器每年检测1次，记录填写完整、清晰 |  | 1 |
| 11 |  | 消防疏散通道、安全出入口畅通，标志清晰，无堵塞、占用、锁闭现象，对填街塞巷现象即时制止并清除，制止无效的，即时报告物业服务委托单位，并协助配合现场清理 |  | 1 |
| 12 |  | 对消防安全违法行为和火灾隐患，即时纠正、排除，纠正、排除无效的，应向物业服务委托单位报告 |  | 1 |
| 13 | 紧急事故防范 | 编制紧急事故防范及应急预案，其中包括有火灾、治安事件、财物盗抢、人员疏散、群体上访、聚集性事件、突发停电、防汛、公共卫生防疫事件、极端恶劣天气处理应急预案等 |  | 1 |
| 14 |  | 对紧急事故防范及应急预案进行定期培训和实操演练，并记录、图片清晰完整 |  | 1 |
| 15 |  | 配备必要消防、防汛、应急救援装备和物资，建立管理台帐，并进行定期检查及维护 |  | 2 |
| 16 |  | 发生大面积停水、停电等突发事件重大事件，应立即启动应急预案，报告相关部门，并配合应急处理工作，事后上报书面资料，内容包括事件原因、落实责任、整改或完善措施等 |  | 2 |
| （五）清洁管理 |  |  |  | 10.5 |
| 1 | 清洁 管理 | 楼道每日清扫1次、楼道地面每日清拖1次，扶手、栏杆、窗台、单元门等共用设施每日擦拭1次 |  | 1 |
| 2 |  | 楼道窗、玻璃干净整洁，无积垢、蛛网 |  | 0.5 |
| 3 |  | 信报箱、指示牌、宣传栏保持干净表面无污渍、蛛网 |  | 0.5 |
| 4 |  | 道路、硬化地面等及时清扫、清擦，目视无杂物、污物等现象 |  | 1 |
| 5 |  | 管理区域内道路积水、积雪、结冰、落叶及时进行清扫、清除 |  | 1 |
| 6 | 垃圾 管理 | 分类收集生活垃圾 |  | 1 |
| 7 |  | 按规定张贴生活垃圾分类标志 |  | 1 |
| 8 |  | 合理配置垃圾收集容器，并定期清洗、消毒 |  | 1 |
| 9 |  | 清运生活垃圾到指定的垃圾收集消纳场所，每日至少清运1次 |  | 1 |
| 10 | 防疫 消杀 | 配合相关部门开展灭鼠、灭蟑工作，投放药物应预先告知客户，投药位置有明显提示标志 |  | 1 |
| 11 |  | 清洁剂、消毒药剂符合环保要求，设有专人管理 |  | 1 |
| 12 |  | 适时、适季投放消杀药物，有效控蚊、蝇等害虫孳生 |  | 0.5 |
| （六）绿化管理 |  |  |  | 7 |
| 1 | 绿化 养护 | 定期对树木整形剪枝、病虫害防治 |  | 1 |
| 2 |  | 对扫房压线树木及干枝枯杈及时进行处理 |  | 1 |
| 3 |  | 全面除草每年1次，季节性杂草及时清除 |  | 1 |
| 4 |  | 适时、适季对绿地、树木进行灌溉、施肥 |  | 1 |
| 5 |  | 设有温馨提示爱护花草树木的宣传标志 |  | 0.5 |
| 6 |  | 协助相关单位对古树名木采取保护措施并挂标志牌管理 |  | 0.5 |
| 7 |  | 绿地设施保持完好，无人为破坏现象 |  | 0.5 |
| 8 | 绿化 清洁 | 绿地内无乱堆、乱放杂物现象 |  | 0.5 |
| 9 |  | 绿地防护栏或者篱笆等无明显破损 |  | 0.5 |
| 10 |  | 绿化养护作业产生的垃圾应随时清理 |  | 0.5 |
| 四、加分项 |  |  |  |  |
| 1 |  | 物业项目从业人员参与非本项目的抢险救灾 |  | 2 |
| 五、一票否决项 |  |  |  |  |
| 出现以下 任意一条 将进行一 票否决 |  | 1.小区业主满意度低于70% |  |  |
|  |  | 2.小区在近两年内出现与物业管理相关的安全事故 |  |  |
|  |  | 3.小区被列入全市“治理类”小区 |  |  |
|  |  | 4.小区接诉即办物业管理有效投诉集中 |  |  |
|  |  | 5.物业企业存在乱收费等侵犯小区业主利益情况 |  |  |
|  |  | 6.小区业委会或物管会人员存在违法或侵犯业主利益行为 |  |  |
|  |  | 7.存在其它损害小区公共利益或业主利益的行为 |  |  |

附件2

北京市物业服务规范化项目申报表

| 项 目 名 |  | 项目所在区 |  | 项目所在街道 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物业服务企业 |  |  |  | 物业企业属性 | 央企、两新、市属国企 |
| 接管时间 |  |  |  | 项目面积 |  |
| 项目经理 姓名 |  |  |  | 项目经理联系 方式 |  |
| 项 目 服 务 情 况 简 介 | （简介不超过300字，物业服务的具体情况可另附不超过2000字的自评报告） |  |  |  |  |
| 项目 获奖 情况 | 2023年 月 日 （盖章） 获奖情况填写受奖时间在2000年1月1日后的情况 |  |  |  |  |
| 物业企业 意 见 | 2023年 月 日 （盖章） |  |  |  |  |
| 区级 推荐 意见 | 2023 年 月 日（盖章） |  |  |  |  |
| 市级 专家 评选 意见 | 签名： 2023年 月 日 |  |  |  |  |
| 市住房和城乡建设委意见 | 2023年 月 日（盖章） |  |  |  |  |

注：1.本申报表请正反面打印,并不要改变格式。

2.两新企业含民营、外资、中外合资等形式；市属国企含市属、区属国企。

附件3

北京市物业服务规范化项目推荐汇总表

| 序号 | 区 | 项目名称 | 所在街道乡镇 | 物业企业 | 项目负责人姓名 | 项目负责人联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |